[ชื่อองค์กร]

# มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ OT และอุปกรณ์การแพทย์

PR-STD-015  |  มาตรฐาน  |  ความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์ม (PR.PS)

วิธีใช้แม่แบบนี้: แทนที่ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมด้วยข้อมูลขององค์กร คงทุกหัวข้อในส่วน A ไว้เพราะเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ ใช้ส่วน B เพื่อยกระดับความพร้อม ลบกล่องข้อกำหนดสีฟ้าและหมายเหตุนี้ก่อนประกาศใช้ แม่แบบนี้เป็นตัวอย่างและไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้ตรวจสอบรายการที่ระบุ [VERIFY] กับกฎระเบียบไทยฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

# 1. การควบคุมเอกสาร

| รหัสเอกสาร | PR-STD-015 |
| --- | --- |
| ชื่อเอกสาร | มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ OT และอุปกรณ์การแพทย์ |
| ฉบับที่ | 1.0 |
| สถานะ | แม่แบบ (ยังไม่ได้อนุมัติ) |
| ระดับชั้นความลับ | ใช้ภายใน (Internal) |
| เจ้าของเอกสาร | ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) หรือ Security Manager |
| ผู้อนุมัติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ (CIO) |
| วันที่มีผลบังคับใช้ | [วว เดือน ปปปป] |
| รอบการทบทวน | ทุกปี |
| วันที่ทบทวนครั้งถัดไป | [วว เดือน ปปปป] |

# 2. ข้อมูลประจำเอกสาร

| ชั้นเอกสาร | ชั้นที่ 2: มาตรฐาน |
| --- | --- |
| ประเภทเอกสาร | มาตรฐาน |
| CSF Function | ป้องกัน (Protect, PR) |
| CSF Category | ความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์ม (PR.PS) |
| ระดับความจำเป็น (Level) | ทางเลือก (Optional) |
| เงื่อนไขที่ทำให้บังคับ (Trigger) | ทุกองค์กร |
| แหล่งอ้างอิง (Basis) | NIST SP 800-82 Rev. 3; IEC 62443; IEC 80001-1 |
| ISO/IEC 27002 theme และ Tag | เทคโนโลยี (Technological, A.8); Tag: เทคโนโลยี, OT และอุปกรณ์การแพทย์ |
| ชุดเอกสาร (Package) | ขยาย (Extended) |

# 3. ประวัติการแก้ไข

| ฉบับที่ | วันที่ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [วว เดือน ปปปป] | ประกาศใช้ครั้งแรก | [ชื่อ ตำแหน่ง] | [ชื่อ ตำแหน่ง] |

# 4. ส่วน A: ข้อกำหนดขั้นต่ำ (Requirement Fields)

## 4.1 วัตถุประสงค์

ข้อกำหนด: ระบุเหตุผลของการมีเอกสารนี้และผลลัพธ์ที่เอกสารสนับสนุน

ตัวอย่างเนื้อหา

มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) และอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย โดยสมดุลระหว่างความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และข้อจำกัดด้านการสนับสนุนของผู้ขาย (NIST SP 800-82 Rev. 3; IEC 80001-1)

## 4.2 ขอบเขต

ข้อกำหนด: ระบุหน่วยงาน บุคลากร ระบบ สถานที่ และบุคคลภายนอกที่อยู่ในขอบเขต พร้อมระบุข้อยกเว้น (ถ้ามี)

ตัวอย่างเนื้อหา

มาตรฐานนี้ใช้บังคับกับพนักงาน ผู้รับจ้าง พนักงานชั่วคราว และบุคคลภายนอกทุกรายที่เข้าถึงข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของ [ชื่อองค์กร] ในทุกสถานที่ รวมถึงบริการคลาวด์ที่ดำเนินการในนามของ [ชื่อองค์กร]

## 4.3 ข้อกำหนด

ข้อกำหนด: กำหนดข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของ OT และอุปกรณ์การแพทย์

ตัวอย่างเนื้อหา

| รหัส | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| OT-01 | บันทึกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดใน ID-REG-004 พร้อมข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยจากผู้ผลิต (เช่น MDS2) |
| OT-02 | วางอุปกรณ์ในส่วนเครือข่ายเฉพาะ และอนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อไปยังระบบที่จำเป็น |
| OT-03 | ห้ามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง และการเข้าถึงระยะไกลของผู้ขายต้องผ่าน Jump host ของ PAM เท่านั้น |
| OT-04 | ติดตั้งแพตช์เฉพาะที่ผู้ผลิตรับรอง หากไม่มีให้ใช้มาตรการชดเชยและข้อยกเว้น |
| OT-05 | เปลี่ยนรหัสผ่านค่าเริ่มต้น และปิดบริการและพอร์ตที่ไม่ใช้ตามที่ผู้ผลิตอนุญาต |
| OT-06 | ใช้การเฝ้าระวังเครือข่ายแบบ Passive เพื่อตรวจจับความผิดปกติโดยไม่รบกวนอุปกรณ์ |
| OT-07 | การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ต้องมีข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย (GV-STD-003) |
| OT-08 | บุคลากรด้านคลินิกหรือปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรมต้องอนุมัติร่วมกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบการทำงานของอุปกรณ์ |

## 4.4 การปฏิบัติตามและการขอยกเว้น

ข้อกำหนด: ระบุว่าการปฏิบัติตามเป็นข้อบังคับ วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม ช่องทางการขอยกเว้น และผลของการฝ่าฝืน

ตัวอย่างเนื้อหา

บุคคลทุกรายที่อยู่ในขอบเขตต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) หรือ Security Manager ตรวจสอบการปฏิบัติตามผ่านการทบทวนตามรอบ การตรวจสอบทางเทคนิค และการตรวจสอบภายใน (GV-PRC-007)

การขอยกเว้นให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติการขอยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบาย (GV-PRC-003) ข้อยกเว้นจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีวันหมดอายุเท่านั้น

การฝ่าฝืนอาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (GV-STD-001) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# 5. ส่วน B: แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง IT ความมั่นคงปลอดภัย วิศวกรรมชีวการแพทย์หรือวิศวกรรมโรงงาน และผู้นำด้านคลินิกหรือปฏิบัติการ

ให้ความสำคัญกับการแบ่งส่วนเครือข่าย เพราะช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่ไม่สามารถติดตั้งแพตช์ได้

## ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

สแกนช่องโหว่แบบ Active กับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดหรือ PLC ทำให้อุปกรณ์ขัดข้อง

# 6. ภาคผนวก: การอ้างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

| NIST CSF 2.0 Subcategories | PR.PS-01: กำหนดและใช้แนวปฏิบัติการบริหารการตั้งค่า PR.IR-01: ปกป้องเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจากการเข้าถึงและการใช้งานทางตรรกะโดยไม่ได้รับอนุญาต PR.PS-02: ดูแล เปลี่ยน และถอดถอนซอฟต์แวร์ตามระดับความเสี่ยง |
| --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2022 | Annex A.8.9, Annex A.8.22 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 | SC-7, CM-7 |
| กฎหมาย ระเบียบ และแหล่งอ้างอิงอื่น | NIST SP 800-82 Rev. 3; IEC 62443; IEC 80001-1 |
| เอกสารแม่ (Parent) | GV-POL-001: นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ |
| เอกสารลูก (Child) | ไม่มี |