[ชื่อองค์กร]

# แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP)

RC-PLN-002  |  แผน  |  การดำเนินการตามแผนกู้คืน (RC.RP)

วิธีใช้แม่แบบนี้: แทนที่ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมด้วยข้อมูลขององค์กร คงทุกหัวข้อในส่วน A ไว้เพราะเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ ใช้ส่วน B เพื่อยกระดับความพร้อม ลบกล่องข้อกำหนดสีฟ้าและหมายเหตุนี้ก่อนประกาศใช้ แม่แบบนี้เป็นตัวอย่างและไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้ตรวจสอบรายการที่ระบุ [VERIFY] กับกฎระเบียบไทยฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

# 1. การควบคุมเอกสาร

| รหัสเอกสาร | RC-PLN-002 |
| --- | --- |
| ชื่อเอกสาร | แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP) |
| ฉบับที่ | 1.0 |
| สถานะ | แม่แบบ (ยังไม่ได้อนุมัติ) |
| ระดับชั้นความลับ | ใช้ภายใน (Internal) |
| เจ้าของเอกสาร | ผู้จัดการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน IT |
| ผู้อนุมัติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ (CIO) |
| วันที่มีผลบังคับใช้ | [วว เดือน ปปปป] |
| รอบการทบทวน | ทุกปี |
| วันที่ทบทวนครั้งถัดไป | [วว เดือน ปปปป] |

# 2. ข้อมูลประจำเอกสาร

| ชั้นเอกสาร | ชั้นที่ 3: ระเบียบปฏิบัติ แผน คู่มือ และแนวทาง |
| --- | --- |
| ประเภทเอกสาร | แผน |
| CSF Function | กู้คืน (Recover, RC) |
| CSF Category | การดำเนินการตามแผนกู้คืน (RC.RP) |
| ระดับความจำเป็น (Level) | คาดหวัง (Expected) |
| เงื่อนไขที่ทำให้บังคับ (Trigger) | CII |
| แหล่งอ้างอิง (Basis) | ISO/IEC 27001:2022 Annex A 5.30; สนับสนุน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ว่าด้วยหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (2567) [VERIFY] |
| ISO/IEC 27002 theme และ Tag | องค์กร (Organizational, A.5); Tag: เทคโนโลยี, กฎหมายและกฎระเบียบ, ความยืดหยุ่น |
| ชุดเอกสาร (Package) | จำเป็นขั้นต้น (Essential) |

# 3. ประวัติการแก้ไข

| ฉบับที่ | วันที่ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [วว เดือน ปปปป] | ประกาศใช้ครั้งแรก | [ชื่อ ตำแหน่ง] | [ชื่อ ตำแหน่ง] |

# 4. ส่วน A: ข้อกำหนดขั้นต่ำ (Requirement Fields)

## 4.1 วัตถุประสงค์

ข้อกำหนด: ระบุเหตุผลของการมีเอกสารนี้และผลลัพธ์ที่เอกสารสนับสนุน

ตัวอย่างเนื้อหา

แผนนี้กำหนดวิธีที่ฝ่าย IT กู้คืนระบบสำคัญหลังภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไซเบอร์ ได้แก่ ลำดับการกู้คืน กลยุทธ์ ทีม และการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบกลับมาภายใน RTO และ RPO (RC.RP-01 ถึง RC.RP-05)

## 4.2 ขอบเขต

ข้อกำหนด: ระบุหน่วยงาน บุคลากร ระบบ สถานที่ และบุคคลภายนอกที่อยู่ในขอบเขต พร้อมระบุข้อยกเว้น (ถ้ามี)

ตัวอย่างเนื้อหา

แผนนี้ใช้กับทุกหน่วยงานและบุคลากรที่ดำเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ระบุในเอกสารนี้ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในนามของ [ชื่อองค์กร]

## 4.3 ลำดับและกลยุทธ์การกู้คืน

ข้อกำหนด: ระบุระบบตามลำดับการกู้คืนพร้อมกลยุทธ์ RTO และ RPO

ตัวอย่างเนื้อหา

| ลำดับ | ระบบหรือชั้น | กลยุทธ์ | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แกนหลักเครือข่าย ไฟร์วอลล์ DNS | อุปกรณ์สำรองและการสำรองการตั้งค่า | [2] ชั่วโมง | ไม่เกี่ยวข้อง |
| 2 | ระบบตัวตน (ไดเรกทอรี MFA) | สร้างใหม่หรือกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่สะอาด | [4] ชั่วโมง | [24] ชั่วโมง |
| 3 | แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่สำคัญ | สลับไปยังศูนย์สำรองหรือกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่แก้ไขไม่ได้ | ตาม BIA | ตาม BIA |
| 4 | อีเมลและระบบทำงานร่วมกัน | บริการคลาวด์ และกู้คืนกล่องจดหมายเมื่อจำเป็น | [8] ชั่วโมง | [24] ชั่วโมง |
| 5 | แอปพลิเคชันอื่น | กู้คืนจากข้อมูลสำรอง | ตาม BIA | ตาม BIA |

## 4.4 ขั้นตอนและการตรวจสอบการกู้คืน

ข้อกำหนด: อธิบายลำดับการกู้คืนและการตรวจสอบ (RC.RP-03, RC.RP-05)

ตัวอย่างเนื้อหา

ยืนยันว่าได้รับอนุมัติให้กู้คืน และเป็นไปตามเกณฑ์ใน RS-PLN-001 (กรณีเหตุการณ์ไซเบอร์)

เลือกจุดกู้คืนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำรองก่อนใช้ (RC.RP-03)

กู้คืนระบบตามลำดับโดยใช้คู่มือการกู้คืน (RC-PRC-001)

ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ สแกนมัลแวร์ ตรวจสอบการตั้งค่าเทียบกับมาตรฐาน และเปิดการเฝ้าระวังอีกครั้ง

เจ้าของระบบตรวจสอบการทำงานและข้อมูล และลงนามใน RC-FRM-001 (RC.RP-05)

ให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานอย่างมีการควบคุม และเฝ้าระวังใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกโจมตีซ้ำ

## 4.5 บันทึกที่เกิดจากกระบวนการนี้

ข้อกำหนด: ระบุแบบฟอร์ม บันทึก และทะเบียนที่เกิดจากกระบวนการนี้ และสถานที่จัดเก็บ

ตัวอย่างเนื้อหา

RC-FRM-001: แบบฟอร์มยืนยันการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์

จัดเก็บบันทึกตามมาตรฐานการเก็บรักษาและการทำลายข้อมูล (PR-STD-007)

# 5. ส่วน B: แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

กู้คืนระบบตัวตนและเครือข่ายก่อน เพราะระบบอื่นใช้งานไม่ได้หากไม่มีสองส่วนนี้

เก็บเอกสาร DR และข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้แบบออฟไลน์

## ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

แผน DR สันนิษฐานว่าสภาพแวดล้อมสะอาด และไม่มีขั้นตอนสำหรับแรนซัมแวร์ซึ่งข้อมูลสำรองและระบบตัวตนอาจถูกโจมตี

# 6. ภาคผนวก: การอ้างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

| NIST CSF 2.0 Subcategories | RC.RP-01: ดำเนินการส่วนการกู้คืนของแผนรับมือเหตุการณ์เมื่อเริ่มกระบวนการ RC.RP-02: เลือก กำหนดขอบเขต จัดลำดับ และดำเนินการกู้คืน RC.RP-03: ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสำรองและทรัพย์สินที่ใช้กู้คืนก่อนนำมาใช้ RC.RP-05: ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินที่กู้คืน กู้คืนระบบและบริการ และยืนยันสถานะการทำงานปกติ |
| --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2022 | Annex A.5.30, Annex A.8.14 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 | CP-2, CP-10 |
| กฎหมาย ระเบียบ และแหล่งอ้างอิงอื่น | ISO/IEC 27001:2022 Annex A 5.30; สนับสนุน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ว่าด้วยหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (2567) [VERIFY] |
| เอกสารแม่ (Parent) | RC-PLN-001: แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) |
| เอกสารลูก (Child) | RC-PRC-001: แม่แบบคู่มือขั้นตอนการกู้คืนระบบ (Runbook) RC-FRM-001: แบบฟอร์มยืนยันการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์ |